## TUM ISYERI
SIRA NO | KONT EDİLEN BİRİM(TEHLİKE) | TEHLİKE | ETKİLENEN KİŞİLER | Tehlike Unsurları (Riskler) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSKİN DÜZEYİ O*Ş | AÇIKLAMA | KONTROL TEDBİRLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | İLGİLİ MEVZUAT | TAMAMLAMA TARİHİ | TERMİN TARİHİ | SORUMLULUK | OLASILIK | ŞİDDET | YENİ RİSKİN DÜZEYİ O*Ş | AÇIKLAMA | FOTOGRAF | FOTOGRAF/AÇIKLAMA
1 | BAHÇE(PARATONER) | İş yerinde paratonerin olmaması |  | MADDİ KAYIP ÖLÜM PATLAMA YARALANMA YANIK YANGIN | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Paratonerin takılması ve Yönetmeliklere uygun olarak bakımının yapılması. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
2 | BAHÇE(PARATONER) | Paratonerin periyodik kontrollerinin yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Faydalınacak paratonerin periyodik kontrollerinin yılda bir kez yetkili kişilerce yapılması gereklidir. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
3 | BAHÇE(PARATONER) | Yıldırımlık sisteminin(paratonerin) kontrol belgesinde paratonerin tipi, markası, kapsama alanı vb. bilgilerin belirtilmemiş olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | paratonerin kontrol belgesinde paratonerin tip markası kapsama alanı vb bilgiler belirtilmiş olmalıdır. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
4 | BAHÇE(PARATONER) | Yıldırımlık sisteminin topraklama direncinin ölçülmemiş olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | yıldırımlık sisteminin topraklama direncinin ohm olarak ölçülmüş olması gerekir. | ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
5 | GENEL(ACİL DURUM PLANI) | Acil durum planının olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil durum planı yoksa yapılmalı varsa güncel tutulmalıdır. | İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
6 | GENEL (ACİL DURUM EKİPLERİ) | Acil durum ekiplerinin oluşturulmamış olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Ekiplerin güncellenmesi ve kişilere görevlerinin bildirilmesi gerekir. | İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
7 | GENEL (ACİL DURUM EKİPLERİ) | Acil durum eğitimlerinin verilmemiş olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Acil durumlarla ilgili destek elemanlarına gerekli eğitimler verilmelidir. | İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
8 | ACİL ÇIKIŞLAR (ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Acil durum tatbikatlarının yapılmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Acil durum tatbikatları yapılmalı ve raporlanmalı | İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
9 | KORİDOR(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Acil durum yönlendirme levhaları ile acil durum tahliye planının olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil durum yönlendirme levhaları konulmalı ,acil durum tahliye planı da hazırlanıp her katın görünür bir yerine asılmalıdır. | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
10 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL ÇIKIŞ KAPISI) | Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalıdır. | İŞ YERI BINA VE EKLENTILERINDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLIK ÖNLEMLERINE ILIŞKIN YÖNETMELIK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
11 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL ÇIKIŞ KAPISI) | Acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil çıkış kapılarının dışarı doğru açılması ve önlerinde hiçbir engel olmaması sağlanmalıdır. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
12 | ANASINIFI/UYGULAMA SINIFI (ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Hangi sınıfların hangi çıkışları kullanacağı hakkında bilgilendirme nin yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil bir durumda kapılara yığılmayı engellemek için hangi sınıfların hangi çıkışları kullanacağı hakkında planlama ve bilgilendirme yapılmalıdır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
13 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL ÇIKIŞ KAPISI) | Acil çıkış kapılarının kilitli olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acşl çıkış kapıları hiçbir zaman kilitlenmemelidir. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
14 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Vaziyet planı üzerine acil toplanma alanı, acil çıkış kapıları, yangın ekipmanları işlenerek herkesin kolayca görebileceği şekilde katlara asılmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Vaziyet planı üzerine acil toplanma alanı, acil çıkış kapıları, yangın ekipmanları işlenerek herkesin kolayca görebileceği şekilde katlara asılmalıdır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
15 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL DURUM AYDINLATMASI) | Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sisteminin bulunmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
16 | ACİL ÇIKIŞLAR(ACİL DURUM AYDINLATMASI) | Acil durum aydınlatma sisteminin periyodik kontrolleri yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Acil durum aydınlatma sistemi kurulduktan sonra periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
17 | GENEL(ACİL DURUM PLANI) | Acil durumlarda aranacak telefon ve kişilerin listesinin asılmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Acil durumlarda aranacak telefon(polis,itfaiye,ambulans vb) ve kişilerin listesi katların görünür yerlerine asılacaktır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
18 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | İşyerinde yangın söndürme cihazının olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Az tehlikeli iş yerlerinde 500 metre karelik alan için 1 adet 6 kg lık yangın söndürücü konmalıdır.Her bağımsız alanada(arşiv,atölyeler,kazandairesi,elektrik odası,JENERATÖR vb)uygun yangın söndürücüler konmalıdır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
19 | GÜVENLİK(YANGIN UYARI VE ALGILAMA SİSTEMİ) | yangın uyarı ve algılama sisteminin olmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmalı ve bu sistem işyerinin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
20 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Yangın söndürme ekipmanlarının yerlerinin işaretlenmemiş olması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik Sağlık İşeretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmeli işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır. | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
21 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Yangın söndürme ekipmanlarının kolay erişilebilir olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Yangın söndürme ekipmanları kolayca görünür ve kolay erişilir yerlere konmalı önlerinde engel olmamalıdır. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
22 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Çalışanlar yangın donanımları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmamaları |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Tüm çalışanların yangın söndürme cihazları konusunda bilgi sahibi olması gerekir.Korunma eğitimi alınmalı alarm ve tahliye tatbikatı yılda 1 kez yapılıp raporlanmalıdır. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
23 | GENEL(BAKIM ONARIM) | Yangın söndürme hortumlarının kullanıma hazır olmamaları |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Eskimiş yıpranmış yangın hortumları değiştirilip vanaya bağlanmalı kontrolleri yapılmalı kullşanıma hazır halde bulundurulmalıdır | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
24 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Yangın Durumunda Yangın Söndürme Cihazının Boş Olması,yangın söndürücülerin periyodik kontrollerinin yapılmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | YS TÜPLERİN periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2:2005 - Yangından Korunma standardına göre yapılır. Söndürme tüplerinin altı aydan az bir yıldan fazla olmayacak şekilde kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
25 | GENEL(ACİL DURUM EKİPLERİ) | 1/20 oranında ilk yardım eğitimi almış personelin olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | çalışan personelin 1/20 sine sertifikalı ilk yardımcı eğitimi aldırılmalı. | İŞ YERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
26 | OKUL GENELİ (YANGIN) | Yangın söndürme ekipmanlarının(alarm, hortum, yangın söndürme cihazı, basınçlı su vb. periyodik kontrollerinin yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrolü yetkili kişlerce yapılmalı ve raporları tutularak arşivlenmelidir. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
27 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Yangın söndürme cihazının periyodik kontrollerini yapan firmanın ticaret ve sanayi il müdürlüğünden yetki belgesinin olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | YSC nın periyodik kontrollerini yapan firmaının ticaret ve sanayi il müdürlüğünden yetki belgesi olmasına dikkat edilmelidir. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
28 | GÜVENLİK(YANGIN TÜPÜ) | Yangın söndürme cihazının 4 kg'lıktan fazla 12 kg'dan az olanları(6 kg'lıkların) zeminden en fazla 90 cm yukarısına gelecek şekilde duvara montaj edilmemesi |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | YSC ları temin edildikten sonra zeminden 90 cm yukarı montajının yapılması gerekmektedir. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
29 | ELEKTRİK ODASI(tertip düzen) | Elektrik odalarının depo olarak kullanılması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Elektrik pano odalarında kesinlikle malzeme depolanmamalıdır. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
30 | ELEKTRİK ODASI(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panolarında etiketleme olmaması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Elektrik panolarında hangi şalter nereye ait üzerinde etiketleme yapılmalı | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
31 | TEMİZ ODASI(TEMİZLİK MALZEME DEPOSU) | Çalışanların yaptıkları işin gereği olan Kişisel Koruyucu Donanımları Kullanmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | KKd ler zimmet tutanağı ile verilmeli eksik olanlar tamamlanmalı ve kullanımı amirlerince kontrol edilmelidir. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
32 | TEMİZ ODASI(TEMİZLİK MALZEME DEPOSU) | KKD'lerin olmaması yada yıpranmış olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | uygun kkd ler sağlanmalı .Gerekli kontroller işverenler tarafından yapılmalı yıpranmış ve eskimiş olanlar yenilenmelidir. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
33 | SU DEPOSU(DEZENFEKSİYON) | İçme suyunun bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizleri düzenli olarak yaptırılmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | İçme suyunun bakteriyolojik fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmalıdır. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
34 | GÜVENLİK(ELEKTRİK TESİSATI) | Elektrik tesisatı uygunluk raporunun olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Elektrik tesisatının kontrolü yetkili teknik personeller tarafından yılda en az bir defa yapılmalı | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
35 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme olmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Elektrik panolarının önü yalıtkan malzeme ile kaplanmalıdır | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
36 | GÜVENLİK(ELEKTRİK TESİSATI) | Elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapılmıyor olması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Elektrik tesisatının yılda bir defa elektrik mühendisi, elektrik bölümü mezunu teknik öğretmen, elektrik teknikeri veya yüksek tekniker tarafından kontrol edilmesi sağlanmalıdır. | iş eKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
37 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panolarının topraklama ölçümlerinin yapılmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Ana pano yetkili elektrik mühendisine yılda bir kez periyodik olarak kontrol ettirilip kayıt altına alınmalıdır. | ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
38 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik pano kapaklarının açık olması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Elektrik panoları daima kilitli olmalı konuyla ilgili bir kiş görevlendirilmelidir | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
39 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Panoların iç koruma sacının olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Panolarda iç koruma sacı olmalıdır. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
40 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Panoların üzerinde uyarı ve bilgilendirme levhalarının olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Panoların üzerine uyarı ve bilgilendirme levhaları konulmalıdır. | sağlIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
41 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panosunun taban alanında yalıtkan malzeme olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Bütün iş ekipmanları çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas riskinden korunmasına uygun olmalı,önlerine yalıtkan paspas konmalı | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
42 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panolarında Kaçak akım rolesinin olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Tüm elektrik panolarına çalışanları elektrik çarpmasına karşı korumak için kaçak akım röleleri konmalı. | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
43 | GÜVENLİK(ELEKTRİK TESİSATI) | Elektrik topraklama tesisatının yetkili kişilerce kontrollerinin yapılmıyor olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Elektrik topraklama tesisatının yetkili kişlerce kontrollerinn ve ölçümlerinin yılda bir defa yapıldıktan sonra kayıt altına alınması gerekir | iş ekİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
44 | GÜVENLİK(ELEKTRİK PANOSU) | Elektrik panoları önünde engellerin olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Elektrik panoları önlerine malzeme konulmamalıdır. | binaLARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
45 | SOSYAL ALAN(ELEKTRİK TESİSATI) | Açıkta kablo olması ve prizlerin sağlamlığının kontrol edilmemesi |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | dağınık halde bulunan kablolar topraklanarak elektrik prizlerinin sağlamlığı periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir. | elektrik iç tesisleri yönetmeliği | [6 empty] | Çok Düşük Risk
46 | GÜVENLİK(KLİMA) | Klimaların otomatik ayrı sigortasının olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Klimaların ayrı otomatik sigortası kazaları önlemek için mutlaka takılmalıdır. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
47 | PERSONEL(PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ) | İşyeri hekiminin olmamasından dolayı,yönetmeliklere uygun şekilde periyodik muayenelerinin yapılmaması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | İşyeri Hekimi ile sözleşme yapılması,yönetmeliklere uygun şekilde periyodik muayenelerin yapılması | İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
48 | PERSONEL(PERİYODİK SAĞLIK KONTROLÜ) | Meslek hastalıklarının tespit edilememesi |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Yönetmeliklere uygun sağlık kontrollerinin yapılması. | İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
49 | PERSONEL (ÖZLÜK DOSYASI) | Çalışanların özlük dosyalarında işe giriş muayenelerinin olmaması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | Çalışanların işe giriş muayeneleri mutlaka olmalıdır. | İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
50 | BAHÇE(YÜKSEKTE ÇALIŞMA) | Yüksekte çalışma yapılması gereken durumlarda çalışanların gerekli önlemleri almıyor olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Yüksekte çalışma yapılacağı zaman paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı baret iş ayakkabısı vb gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı ve amirler tarafından iş izin formu oluşturulmalıdır. | [7 empty] | Çok Düşük Risk
51 | OKUL GENELİ | Ekranlı araçlarda çalışan kişilerin göz muayenelerinin yapılmaması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce düzenli aralıklarla ve çalışmardan kaynaklanacak görme bozukluğu olduğunda çalışanların göz muayenelerinin yapılması gerekmektedir. | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
52 | GÜVENLİK(EKRANLI ARAÇLAR) | Ekranlı araçlarla çalışanların "Ekranlı araçlarla çalışma ve ergonomik risk etmenleri eğitimi) verilmemiş olması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | Ekranlı araçlarla çalışanların "Ekranlı araçlarla çalışma ve ergonomik risk etmenleri eğitimi verilmeli | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
53 | GÜVENLİK(ORTAM SICAKLIĞI) | Ortam ısısının uygun olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Sıcaklık ne çok düsük ne de çok yüksek derecelerde olmalıdır. Yaz sartlarında iç hava sıcaklıgı daha çok dıs sıcaklıga göreseçilmesine ragmen, kıs aylarında iç ortam tasarım sıcaklıgı ortamın kullanım amacı ve tipine göre belirlenmektedir. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
54 | GÜVENLİK(NEM) | Havalandırmanın yetersiz olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatının, çalışanları rahatsız edecek hava akımlarına neden olmayacak şekilde yapılması sağlanır. Havayı kirleterek çalışanların sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek herhangi bir artık veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaştırılır. | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
55 | GÜVENLİK(AYDINLATMA) | Ortamın aydınlatmasının uygun olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Ayrıntıların,yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler,en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
56 | KORİDOR(ZEMİN) | Bina giriş merdivenlerinde ve okul içindeki zeminde kayganlık ile ilgili tedbir alınmamış olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Bina giriş merdivenlerinde sınıf ve katlara çıkan merdivenlerde kaydırmaz malzeme ile tedbir alınmalıdır. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
57 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(TERTİP/DÜZEN) | Öğrenci tuvaletlerinde kova hortum kova vb temizlik eşyalarının ortalıkta olması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | Tuvaletlerde ortalıkta malzeme bulundurulmamalı temizlik malzemeleri ayrı bir yerde tutulmalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
58 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(HAVALANDIRMA) | WC'de havalandırma için pencere ya da ayrı bir sistem olmaması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | havalandırma pencereleri yoksa ayrı bir havalandırma sistemi tesis edilmelidir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
59 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(TEMİZLİK) | WC ve lavaboların düzenli olarak temizlenmemesi |  |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | WC ve lavabolar düzenli olarak temizlenmelidir.Buralarda deterjan kalıntılarının kalmamasına özen gösterilmelidir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
60 | öğrenci tuvaletleri(elektrik anahtarı) | Tuvaletlerde prizlerin olması |  |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | Pirizlere korumalı kapak takılmalı gereksiz olanlar iptal edilmeli | Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği | [6 empty] | Çok Düşük Risk
61 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(LAVABO) | Lavabolar çocukların yaşına uygun ebatlarda ve güvenli olmaması |  |  | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye | Lavaboların çocukların yaşına uygun ebatlarda ve sağlam yapıda olmasına dikkat edilmeli kırık lavabolar varsa derhal değiştirilmelidir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
62 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(KAYGAN ZEMİN) | Zeminin kaygan olması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Tuvalet zeminleri kaymaya karşı uygun bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.Temizlik yapılırken de kaygan zemin levhası mutlaka kullanılmalıdır | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
63 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(CAM YÜZEYLER) | Tuvaletlerdeki aynaların kırılmaya karşı önlem alınmamış olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Tuıvaletlerdeki aynalar düşmeye karşı sabitlenmiş olmalı ve herhangi bir kırılma olması durumunda dağılmaması için şeffaf film ile kaplanmalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
64 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(PİS SU GİDERİ) | Mutfak, WC, lavabo giderlerinin üzerlerinde ızgaralarIN olmaması |  |  | 2 | 3 | 6 | Düşük Risk | giderler üzerinde hijyen açısından mutlaka ızgara olmalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
65 | öğrenci tuvaletleri(TEMİZLİK) | temizlik işleri sırasında görevli personel hijyen için eldiven, önlük, maske kullanmaması |  |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk | Mutfak ve temizlik işleri çalışanlarının gerekli kkd ları kullanması gerekli olup amirlerince denetlenmelidir. | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
66 | öğrenci tuvaletleri(TEMİZLİK) | Öğrenci tuvaletlerinin hijyenik olmaması |  |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk | Günlük temizlik yapılacak ve görevli personel çizelgesi asılacak. | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
67 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(TEMİZLİK) | Sınıf ve tuvalet temizliği için ayrı temizlik ekipmanının kullanılmaması |  |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | Sınıf ve tuvalet temizliği yapılırken ayrı temizlik elemanları kullanılmalı karışmaması için gerekn önlemler alınmalıdır. | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
68 | ÖĞRENCİ TUVALETLERİ(KİMYASAL MADDELER) | Kimyasal temizlik malzemelerinin usulüne uygun kullanılmaması ve depolanmaması |  |  | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye | Temizlik işlerinde kullanılan malzemeler kendi şişesinde üzeri etiketli olarak ayrı bir depoda kilitli bulundurulmalı,tedarikçilerden malzeme güvenlik bilgi formları türkçe olarak temin edilmeli,kimyasallar kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalı.Kimyasallar kullanırken gerekli KKD lar kullanılmalı. | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
69 | GÜVENLİK (ZİYARETÇİ PROSEDÜRÜ) | Ziyaretçi prosedürünün uygulanmaması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Ziyaretçi Prosedürü oluşurulmalı Kayıt defterine ziyaretçi giriş çıkışları yazılarak , ziyaret edilecek kişiye bildirim yapılmalı | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
70 | GÜVENLİK(KAPI) | Otomatik kapı sistemlerinde kapının devrilmesi ve uyarı levhalarının olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | kapıda devrilmeye karşı güvenlik önlemleri alınmalı ve kapı üzerinde uyarı levhaları bulunmalı | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
71 | BAHÇE(hareketli cisimler) | Bahçedeki oyun alanlarındaki malzemelerin(salıncak, kaydırak vb.) gerekli bakımlarının yapılmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | öğrenciler oyun alanına çıkarılmadan önce tehlikeli bir durum olup olmadığı kontrol edilmeli tespit edilen aksaklıklar var ise giderilmeden çocukların dışarı çıkmaması için gerek önlemler alınmalıdır. | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
72 | BAHÇE(KÖTÜ NİYETLİ UNSURLAR) | Öğrencilerin gözetmenlerin eşliğinde olmadan bahçeye çıkmaları |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Öğrenciler bahçeye çıkarken öğretmen gözetimin de çıkarılmalı asla yalnız bırakılmamalıdırlar | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
73 | BAHÇE(böcek/haşere) | Bahçeden gelebilecek zararlılara karşı gerekli ilaçlamaların yapılmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Bahçede haşere barınmasını sağlayacak otlak alanlar gibi yerler temzilenerecek. Ve bahar aylarında ilaçlanacaktır.(Arı, Yılan, Fare vs. için) | 6332 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
74 | BAHÇE(Rögar/Menhol/Foseptik kuyusu) | Rögar kapaklarının açık olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Bahçede bulunan kuyu ve çukurlların, ve girilmesi yasak olan tesisat vb yerlerin muhafazaları kilitli sac kapak yaptırılarak girişler engellenmelidir. | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
75 | BAHÇE(BAHÇE DUVARLARI) | Bahçe duvarlarının sağlam olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | bahçe duvarlarının sağlamlığı sık sık kontrol edilmeli ,yıkılma riski olan duvarlarda derhal önlemler alınmalıdır | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
76 | JENERATÖR ODASI(HAVALANDIRMA) | Egzos gazı solunması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | egzos dış ortama atılmalı ve yeterli havalandırma sağlanmalı | İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
77 | BAHÇE(JENARATÖR) | Jeneratöre yetkisiz kimselerin müdahale etmesi |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Jeneratör kapısı kilitli tutulmalı, Yetkili elektrikçiden başkası müdahale etmemeli, kilitler yetkili kişilerde bulundurulmalı.çevresine uyarı/ikaz tabelaları asılmalı | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
78 | BAHÇE(JENARATÖR),JENERATÖR ODASI(PERİYODİK BAKIM) | periyodik bakımlarının yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | ,Jeneratör gövde topraklaması yapılmalı yılda bir topraklama ölçümü yapılmalı,güvenli kullanma talimatı hazırlanıp çalışma bölgesine asılmalı, periyodik bakımları yapılmalı .bakım kartı oluşturulmalı kablo yalıtımları uygun olmalı.elektrikçi ayakkabısı kullanılmalı | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
79 | BAHÇE(JENARATÖR),JENERATÖR ODASI(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Yangına karşı önlemler alınmamış olması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Jeneratör bulunduğu yerde kimyasal malzeme bulundurulmamalı, Acil durum eylem planı ve yangın ekibi oluşturulmalı, çalışırken yakıt dolumu yapılmamalı, jeneratör yakınında CO2'li Yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır, yangın tatbikatları yapılmalı | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
80 | ÇATI KATI(ÇATI) | Yetkisiz kişilerin çatıya çıkması.Çatı akması,çatı uçması.Kuş pisliği |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Çatılara giriş kapakları kilitli olmalıdır.Sadece yetkili kişilerin girişlerine izin verilmelidir.Çatılarda çalışacak kişilerin KKD kullanmaları sağlanmalıdır.Çatılardaki kuş pisliği temizlenmeli ve ilaçlanmalıdır. | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği | [6 empty] | Çok Düşük Risk
81 | HİDROFOR | Ekipmanın periyodik kontrolleri yetkili kişilerce yapılmıyor olması |  |  |  |  | 0 | Çok Düşük Risk | ekipmanın periyodik kontrolü yetkili kişlerce yapılmalı ve raporları kurumda saklanmalıdır. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
82 | DERSLİK(DOLAP) | Sınıflardaki dolaplar devrilmeye karşı duvara monte edilmemiş olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | dolapların devrilmeye karşı montajlarının yapılması gerekmektedir | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
83 | DERSLİK(SİVRİ KÖŞELER) | Masa, sandalyeler vb. ekipmanlar köşeli veya sivri olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
84 | DERSLİK(PRİZLER) | Sınıflarda vb. yerlerde çocukların kolayca ulaşabileceği yerlerdeki prizlerin çocuk korumalarının olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | sınıflarda gereksiz prizler iptal edilmeli kullanılması zaruri olanlar da kullanılmadığı zamanlarda çocuk korumalı hale getirilmelidir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
85 | DERSLİK(PENCERE) | Pencerelerden düşmeyi engelleyici tedbirlerin alınmamış olması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Pencerelerin 15 cm den fazla açılmasını önleyici aparat takılabilir yada yarım korkuluk yapılabilir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
86 | DERSLİK(CİSİM DÜŞMESİ) | Sınıflardaki asma tavanların düşmesi |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | asma tavanlarda özellikle nem almış kısımlarında yıpranma ve düşme yaşanmaması için zaman zaman kontrollerinin yapılıp arızalarının giderilmesi gerekmektedir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
87 | YEMEKHANE(ELEKTRİK TESİSATI) | Elektrik tesisatının uygun olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Açıktan geçen tüm kablolara koruma sağlanmalı Elektrikli ekipmanların izolasyonu ve topraklama değerleri sürekli olarak denetlenmeli Kaçak akım röleleri yerleştirilmeli Personele konu ile ilgili eğitim verilmeli Uyarı ikaz levhaları konmalı Yerden geçen kabloların tamamı kaldırılmalıdır.Elektrik tesisatının senelik periyodik kontrolleri yetkili kişlere yaptırılmalıdır | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
88 | YEMEKHANE(EĞİTİMSİZLİK) | Yemekhane çalışanlarının hijyen eğitimi almamış olmamaları |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi aldırılmalıdır | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
89 | YEMEKHANE(KESİCİ ALETLER) | Kesici aletlerin muhafazasında saklanmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Kullanılan kesici aletler iş bitiminde muhafazasında kapalı bir yerde saklanmalıdır | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
90 | YEMEKHANE(UYARI LEVHASI) | Yerin kaygan olduğu durumlarda uyarı levhalarının konulmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Zeminin su,yağ vb durumlardan dolayı kaygan olduğu zamanlarda kaygan zemin uyarı levhası konulmalı yerler en kısa zamanda temizlenmelidir | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
91 | YEMEKHANE(TOPRAKLAMA) | Topraklaması olmayan elektrikli ekipmanların kullanılması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Topraklaması olmayan elektrikli ekipmanlar kullanılmamalıdır. | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
92 | MUTFAK/ÇAYOCAĞI(YANGIN TÜPÜ) | Yangın tüpünün olmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Farklı nedenlerle çıkabilecek (elektrik, yağ vb.) yangınlara karşı gerekli söndürücüler bulunmaktadır ve çalışanlar bu konularda bilgilendirilmiştir. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
93 | YEMEKHANE (PRİZLER) | Prizlerin uygun olmaması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | su-buhar-yüksek sıcaklık üreten v.b. gibi unsurların yakınında bulunan elektrik priz-leri emniyetli hale getirilmesi sağlanmalıdır ,kırık yerinden çıkmış prizler yenileriyle değiştirilmelidir. Prizlerin topraklaması kontrol edilmelidir. | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
94 | YEMEKHANE(LPG TÜP) | Gaz kaçagına karşı önlem alınmamış olması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Yemekhanelerde LPG tüpü bulundurulmamalı,dış alanda kafes içinde olmalı, Tüplerin güneşten, aşırı sıcaktan veya ateş-kıvılcım üretebilecek cihaz veya etkenlerden korunaklı hale getirilmesi sağlanmalı , Gaz kaçağını algılayacak gaz dedektörleri ve ihbar sistemi kurulmalı ,Tüpler yakınında yangın söndürücü cihazlar bulundurulmalı | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
95 | YEMEKHANE(ELEKTRİKLİ CİHAZLAR) | Elektrikli ekipmanlarından koruyucusu olanların koruyucusu yerinden çıkartılarak çalıştırlması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Elektrikli ekipmanlar koruyucusuz olarak çalıştırılmamalı | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
96 | YEMEKHANE(GIDA) | Yemek numunelerinin günlük olarak saklanmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Yemek numuneleri günlük olarak saklanmalıdır | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
97 | YEMEKHANE(KKD KULLANMAMA) | Yemekhane personelininkişisel koruyucu(bone, eldiven, önlük, kolluk vb.) kullanmaması |  |  |  |  | 0 | Çok Düşük Risk | Yemekhane personeline kişisel koruyucular(bone, eldiven, önlük, kolluk vb.) verilerek,kullanımları kontrol edilmelidir. | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
98 | ISI MERKEZİ(ELEKTRİK KABLOLARI) | Elektrik kabloları exproof malzemelerden yapılmamış |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Kablolar exproof malzemeden (patlamaya karşı korunmuş)yapılmış olmalıdır | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
99 | ISI MERKEZİ(AYDINLATMA) | Aydınlatmanın yetersiz olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | .Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerde ilgili işlemler için uygun olan yekpare bir aydınlatma ile teçhiz edilmelidir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
100 | ısı merkezi(ilkyardım dolabı) | İlkyardım dolabının olmaması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Mevzuata göre ilkyardım dolaplarının konması, içindeki malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi ve ilk yardım dolabının Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre işaretlenmesi | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
101 | ISI MERKEZİ(YETKİSİZ MÜDAHALE) | Yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için önlemlerin alınmamış olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için gerekli her türlü önlemin alınması sağlanmaldır | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
102 | ISI MERKEZİ(YETKİSİZ MÜDAHALE) | Kazanı yakan kişinin ateşçi belgesinin olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Kazanı yakan kişinin ateşçi belgesi olmalıdır. | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerede Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
103 | ISI MERKEZİ(KAZAN) | kazanIN patlamaya ve yangına karşı dayanıklı bir bölümde olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Kazan dairesi patlama ve yangına karşı dayanıklı bir bölmede olmalı üst kısmında çalışan olmamalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
104 | ISI MERKEZİ(HAVALANDIRMA) | Kazan dairesinin havalandırmasının yetersiz olması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Kazan dairesi doğal olarak havalandırılmalı havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda cebri havalandırma sistemi kurulmalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
105 | ISI MERKEZİ(TALİMATLAR) | Kazan dairesinde talimatların asılmamış olması |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Risk | Kazan dairesi talimatları görünür bir yere asılmalıdır. | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
106 | ISI MERKEZİ(KAZAN) | Kazanın periyodik kontrolünün yapılmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Kazanın periyodik kontrolü yetkili bir kişi tarafından senede bir defa yapılmalıdır. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
107 | ISI MERKEZİ(YANGIN TÜPÜ) | Kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne uygun yangın söndürücülerin olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Kazan dairesindeki yakıt türüne uygun yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
108 | ISI MERKEZİ(KKD KULLANMAMA) | Kazan dairesindeki yetkili kişinin KKD kullanmaması |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Kazan dairesinde görevli kişiye uygun kkd ler zimmet tutanağı ile verilecek kullanıp kullanmadığı kontrol edilecek | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | [6 empty] | Çok Düşük Risk
109 | ISI MERKEZİ(TERTİP/DÜZEN) | Kazan dairesi aynı zamanda depo olarak kullanılması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | kazan daireleri içerisinde istiflenmiş malzeme varsa derhal boşaltılacak ve kazan daireleri depo olarak kullanılmayacaktır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. | [6 empty] | Çok Düşük Risk
110 | ISI MERKEZİ() | Kazanın sicil kartının olmaması |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | [6 empty] | Çok Düşük Risk
111 | ISI MERKEZİ(YANGIN UYARI VE ALGILAMA SİSTEMİ) | Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Detektörünün olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
112 | ISI MERKEZİ(TOPRAKLAMA) | Kazan daİresinde topraklamanın olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Yüksek Seviye | Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ | [6 empty] | Çok Düşük Risk
113 | SIĞINAK(TERTİP DÜZEN) | Yanıcı ve kimyasal temizlik malzemeleri bulunması. Tertip ve düzen eksikliği. |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Tertip ve düzen sağlanma , belli aralıklarla temizlenmelidir | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | [6 empty] | Çok Düşük Risk
114 | SIĞINAK(TERTİP DÜZEN) | [5 empty] | 0 | Çok Düşük Risk | [8 empty] | Çok Düşük Risk
115 | MERDİVENLER(MERDİVEN BOŞLUĞU) | Öğrencilerin düşmesi |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Merdiven boşlukları ağlarla yada korkuluklarla kapatılacak. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
116 | MERDİVENLER(tırabzanlar) | Tırabzanların alçak olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Trabzanlarda öğrencilerin kaymalarına ve düşmelere karşı güvenlik önlemleri alınacak ve alçak trabzanlar yükseltilecek. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
117 | ASANSÖR MAKİNE ODASI(YETKİSİZ MÜDAHALE) | çatı katında asansör ile ilgili güvenlik önlemleri alınmamış |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Risk | Çatıda bulunan asansör tesisatına ulaşım engellenmeli kapısı kilitli olmalı, Yetkisiz kişiler dışında müdahale edilmememli,gerekli uyarı işaretleri asılmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
118 | ASANSÖR(PERİYODİK BAKIM) | Asansör bakımları ulusal mevzuatlar ve Asansör Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenen periyotlarda ilgili uygun firma, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmamış, sonuçlar dokümante edilmemiş |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Asansör bakımları Asansör Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenen periyotlarda ilgili kuruluşlar tarafından yapılmalı sonuçlar dokümante edilmelidir. Yeşil Etiket alınmadan asansör çalıştırılmamalıdır. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağşlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
119 | ASANSÖR(UYARI LEVHASI) | Kullanıma kapalı olan Asansörlerin her bir katında kullanım dışı olduğunu gösterir tabelalar asılmamış | ASANSÖR KULLANICILARI | Yaralanma; Ölüm | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Riskler | Kullanıma kapalı olan Asansörlerin her bir katında kullanım dışı olduğunu gösterir tabelalar asılmalıdır. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağşlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
120 | ASANSÖR(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Asansör Acil Durum Zili bulunmuyor (elektrik kesintisi, voltaj düşüklüğü vb. Durumlarda kullanmak için) | ASANSÖR KULLANICILARI | Yaralanma,Ölüm | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Riskler | Asansör içerisinde bilinmedik bir sebeple (elektrik kesintisi, voltaj düşüklüğü) gibi sebeplerle kalınması durumunda acil durum zilinin bulunması gereklidir. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağşlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
121 | ASANSÖR(DİKKATSİZLİK VE İHMAL | Öğrencilerin okul içinde bulunduğu sürece asansör kullanıma kapatılıyor | ASANSÖR KULLANICILARI | Yaralanma, Ölüm | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Riskler | Öğrencilerin okul içinde bulunduğu sürece asansör kullanıma kapatılmalıdır. | İş Sağlığı ve güvenliği kanunu
122 | YATAKHANE(ACİL ÇIKIŞ KAPISI) | En az iki çıkış kapısı yok |  |  | 4 | 5 | 20 | Önemli Riskler | Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya kat sayısı ikiden fazla olan yerlerde her katta en az 2 çıkış sağlanır. | Binaların yangından korunması hak. YönetmeliK
123 | YATAKHANE(DOLAPI) | Dolapların sabitlenmemiş olması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Riskler | dolapların devrilmeye karşı montajlarının yapılması gerekmektedir | Binaların yangından korunması hak. Yönetmelik.
124 | YATAKHANE(HAVALANDIRMA) | Doğal havalandırma yok |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Riskler | doğal havalandırma yapılmalı | Binaların yangından korunması hak. Yönetmelik.
125 | YATAKHANE(PRİZLER) | uygunsuz prizlerin varlığı |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | Yerinden çıkmış ve kırık prizler değiştirilmeli ve prizlerin topraklaması kontrol edilmelidir | elektrik iç tesisleri YÖNETMELİĞİ
126 | YATAKHANE(AYDINLATMA) | Yetersiz aydınlatma |  |  | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Riskler | Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma sağlanmalıdır. | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
127 | YATAKHANE(ELEKTRİKLİ CİHAZLAR) | prizlerde yüksek amperli akım çeken ısıtıcı ve benzeri elektirikli cihazların kullanılması |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | Prizlerde yüksek amperli akım çeken ısıtıcı vb elektrikli cihazların kullanımı yasaklanmalıdır | binaların yangından korunması hakkınDA YÖNETMELİK
128 | YATAKHANE(YANGIN UYARI VE ALGILAMA SİSTEMİ) | yangın algılama ve uyarı sisteminin olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | Yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmalı ve bu sistem işyerinin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
129 | YATAKHANE(KAPI) | İç koridora açılan kapılar |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir. | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
130 | YATAKHANE(TEMİZLİK) | Yatakhanelerin temizlenmemesi |  |  | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Riskler | Yatakhaneler düzenli olarak temizlenmeli,tertip düzeni sağlanmalı,günlük havalandırılmalı | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
131 | YATAKHANE(ACİL DURUM AYDINLATMASI) | Acil durum aydınlatmasının olmaması |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
132 | YATAKHANE(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Anons sisteminin olmaması |  |  | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Riskler | otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulmalıdır | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
133 | YATAKHANE(PENCERE) | Yüksekten düşme |  |  | 3 | 5 | 15 | Önemli Riskler | pencerelerin 15 cm den fazla açılmasını önleyici aparat takılabilir yada yarım korkuluk yapılabilir. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
134 | YATAKHANE (BÖCEK-HAŞERE) | Haşere ve böceklerin varlığı |  |  | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Riskler | yatakhaneler belirli periyotlarla haşerelere karşı ilaçlanmalı,yeterli havalandırma yapılmadan öğrenciler yatakhanelere alınmamalıdır. | iş yeri BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.
135 | FEN VE TEK LAB(ERGONOMİ) | Laboratuvar masaları ve tabureleri ergonomiye uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Tüm çalışanlara eğitim verilmesi, ergonomik olmayan eşyaların ergonomik olanlar ile değiştirilmesi. Yeni tedariklerde ergonomik olma şartının aranması. | 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU -
136 | FEN VE TEK LAB(ERGONOMİ) | Çalışma tezgahı ve masa yüksekliği standartlara uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Yükseklikleri ayarlanabilen tabure ve oturaklar ile değiştirilmesi, yeni alımlarda alım kriteri olarak belirlenmeli. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
137 | FEN VE TEK LAB(HAVALANDIRMA) | Laboratuvarda havalandırma ve baca tesisatları standartlara uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Havalandırma ve baca tesisatı standatlara uygun olmalı | Yapı İşlerinde İş Sağlı ve Güvenliği Yönetmeliği
138 | FEN VE TEK LAB(AYDINLATMA) | Çalışma ortamında yeterli aydınlatma yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Yeterli aydınlatma sağlanmalı, devamlı kontrol altında tutulmalı, tezgahlarda müstakil aydınlatma olmalı. | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
139 | FEN VE TEK LAB(KİMYASAL MADDELER) | Kimyasal maddeler kilit altına alınmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Kimyasal maddeler kilit altına alınmalı ve bunlara ait malzeme bilgi güvenlik formları türkçe olarak bulundurulmalı | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
140 | FEN VE TEK LAB(YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ) | Laboratuvarda yangın için özel önlem alınmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | yangın çıkması daha muhtemel olan bu yerlerde yangın ve gaz alarmı bulunmalı | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
141 | FEN VE TEK LAB(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alınmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alınmalı | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
142 | FEN VE TEK LAB(KİMYASAL MADDELER) | Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretleri yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretleri konulmalı | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
143 | FEN VE TEK LAB(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Laboratuvar panosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek telefonlar yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Laboratuvar panosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek telefonlar olmalı | 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU - YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
144 | FEN VE TEK LAB(ELEKTRİK TESİSATI) | Laboratuvardaki gaz, elektrik, sıhhi tesisat ve pis su tesisatları standartlara uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Laboratuvardaki gaz, elektrik, sıhhi tesisat ve pis su tesisatları standartlara uygun tesis edilmeli | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
145 | FEN VE TEK LAB(İLKYARDIM DOLABI) | Laboratuvarda ilk yardım dolabı yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | İlk yardım dolabı hemen erişim sağlanacak yere konmalı, sağlık ve güvenlik işaretlerine göre levhalandırılmalı. | Yapı İşlerinde İş Sağlı ve Güvenliği Yönetmeliği
146 | FEN VE TEK LAB(İLKYARDIM DOLABI) | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | İlkyardım dolaplarında ihtiyacı karşılayacak kadar malzeme bulundurulmalı. | Yapı İşlerinde İş Sağlı ve Güvenliği Yönetmeliği
147 | FEN VE TEK LAB(İLKYARDIM DOLABI) | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Acil durum alarmı takılmalı, var olanlar bakım ve kontrolleri yapılmalı ve acil çıkış levhaları asılmalı, öğrencilere ve personele eğitim verilmeli. | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
148 | FEN VE TEK LAB(ACİL DURUM ORGANİZASYONU) | Acil durum alarmı ve çıkış levhası yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | gerekli uyarı levhaları ivedilikle asılmalı, levhalar hakkında eğitim verilmeli. | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
149 | FEN VE TEK LAB(ISLAK ZEMİN) | Laboratuvar zemini kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | zemin kaplaması değiştirilmeli, kaygan zemin levhası asılmalı, yürüme yoluna kaydırmaz malzeme kullanılmalı | Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Yönetmeliği -- Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği
150 | FEN VE TEK LAB(UYARI LEVHASI) | Laboratuvarda uyarı levhaları asılmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | gerekli uyarı levhaları ivedilikle asılmalı, levhalar hakkında eğitim verilmeli. | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
151 | FEN VE TEK LAB(AŞIRI GÜVEN) | Deney güvenliği için limitler bilinmiyor ve dikkat edilmiyor (Isı, basınç, elektrik,devir/dakika, diğer) | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Deney güvenliği için limitler bilinmeli ve dikkat edilmeli. (Isı, basınç, elektrik,devir/dakika, diğer) deney adımları yazılı olmalı, check list olmalı. | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
152 | FEN VE TEK LAB(AŞIRI GÜVEN) | Deney veya test düzeneği deneyden önce kontrol edilmiyor | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Deney veya test düzeneği deneyden önce kontrol edilmiyor | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
153 | FEN VE TEK LAB(AŞIRI GÜVEN) | Deney düzeneğini başlangıç noktasına getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bilinmiyor | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Deney düzeneğini başlangıç noktasına getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bilinmeli. | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
154 | FEN VE TEK LAB(KİMYASAL ATIKLAR) | Tehlikeli malzemeler ve atıkların ne şekilde uzaklaştırılacağı bilinmiyor | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Tehlikeli malzemeler ve atıkların ne şekilde uzaklaştırılacağı bilinmeli. Atıkların uzaklaştırılması hakkında eğitim verilmeli. | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
155 | FEN VE TEK LAB(YANGIN TÜPÜ) | Yangın söndürücü uygun değil, başka söndürücü yok (kağıt ve tahta “A”, çözücü “B”, elektrik “C”) | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Her bölüme uygun Yangın söndürücü tedarik edilmeli, kontrolleri sağlanmalı (kağıt ve tahta “A”, çözücü “B”, elektrik “C”) | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
156 | FEN VE TEK LAB(KİMYASAL MADDELER) | Tüm konteyner veya laboratuvar kaplarının üzerinde içerik, tarih, sorumlu kişi bilgileri yok | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Tüm konteyner veya laboratuvar kaplarının üzerinde içerik, tarih, sorumlu kişi bilgileri olmalı, yıllık bakım ve kontroller yapılmalı, süresi geçenler bertaraf edilmeli. | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
157 | FEN VE TEK LAB(KKD KULLANMAMA) | Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları korumaya yönelik araçlar kullanılmıyor | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları korumaya yönelik araçlar kullanılmalı | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
158 | FEN VE TEK LAB(KİMYASAL MADDELER) | Etiketler ve işaretlerin yeri ve büyüklüğü standartlara uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Etiketler ve işaretlerin yeri ve büyüklüğü standartlara uygun olmalı. | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
159 | FEN VE TEK LAB(BİLGİ EKSİKLİĞİ) | Toz ve partiküller limit değerleri yüksek (toksik değilse limit 10 mg/cm) | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Toz ve partiküller limit değerleri dikkat edilmeli (toksik değilse limit 10 mg/cm) KKD kullanılmalı ve işe uygun seçilmeli | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
160 | FEN VE TEK LAB(KKD KULLANMAMA) | Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 4 | 12 | Orta Risk | Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınmalı, KKD kullanılmalı ve işe uygun seçilmeli | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
161 | FEN VE TEK LAB(KKD KULLANMAMA) | Sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme cinslerine göre tedbirler alınmamış | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | sıçrama ve dökülmelere maruz kalınmaması için gerekli tedbirler alınmalı, KKD kullanılmalı ve işe uygun seçilmeli | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
162
163 | FEN VE TEK LAB(MALZEME DOLABI) | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmemiş | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | 120 cm den yüksek tüm eşyalar ve dolaplar duvara sabitlenmeli montaj halindeki eşyalar dik değil yatay istiflenmeli. | BİNALARIN YANGIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
164 | FEN VE TEK LAB(YANGIN SÖNDÜRÜCÜ) | Yangın söndürücü uygun değil | Öğrenciler, çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | Orta Risk | Tüm bölümlere uygun yangın söndürücü seçilmeli, eskiler değiştirilmeli. | İŞYERi BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

## kriter
Tablo 1. Belirli bir Tehlike Olayının Meydana Gelme Olasılığı | [5 empty] | Tablo 2. Tehlike Olayının ortaya çıkardığı Zarar, Hasar ve Yaralanmanın Şiddeti
ÇOK YÜKSEK | Çoğu Durumda kuvvetle olması beklenir. (Haftada bir, Her gün) |  |  | 5 |  | ÇOK HAFİF | Yaralanma yok, düşük mali kayıp. | 1
YÜKSEK | Çoğu Durumda muhtemel olacaktır. (Ayda bir) |  |  | 4 |  | HAFİF | ilk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp. | 2
ORTA | Bazen olabileceği beklenmektedir.(Yılda birkaç kez) |  |  | 3 |  | ORTA | Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp. | 3
DÜŞÜK | Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir.(Yılda bir kez) |  |  | 2 |  | CİDDİ | Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp. | 4
ÇOK DÜŞÜK | Çok sıklıkla (her gün), normal çalışma şartlarında |  |  | 1 |  | ÇOK CİDDİ | Ölüm bulunduğu yerden uzaklaştırılmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp. | 5
Tablo 3 Risklerin Ağırlık Oranları
SONUÇ |  |  | ŞİDDET
|  |  | ÇOK HAFİF | HAFİF | ORTA | CİDDİ | ÇOK CİDDİ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
OLASILIK | ÇOK DÜŞÜK | 1 | (Ç.D) 1 | (D) 2 | (D) 3 | (D) 4 | (D) 5
| DÜŞÜK | 2 | (O) 2 | (D) 4 | (D) 6 | (O) 8 | (O) 10
| ORTA | 3 | (D) 3 | (D) 6 | (O) 9 | (O) 12 | (Y) 15
| YÜKSEK | 4 | (D) 4 | (O) 8 | (O) 12 | (Y) 16 | (Y) 20
| ÇOK YÜKSEK | 5 | (D) 5 | (O) 10 | (Y) 15 | (Y) 20 | (Ç.Y) 25
Tablo 4 Risklerin Kabul Edilebilirliği
RİSK SEVİYESİ | KABUL | 1 2 3 4 5: EYLEM
15,16,20,25 | KABUL EDİLEMEZ | 1 2 3 4 5: Bu risklerle ilgili derhal çalışma yapılmalıdır. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılamaz veya devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulur. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenir.
8,9,10,12 | DİKKATE DEĞER RİSK | 1 2 3 4 5: Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilir. Müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilir.
1,2,3,4,5,6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | 1 2 3 4 5: Acil önlem gerektirmeyebilir. Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontrollerin sürdürüldüğü ve bu kontrollerin devamlılığının sağlandığı izlenmektedir.
Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç):
(Ç.Y.) Çok Yüksek Risk | Üst yönetimin dikkati zorunludur.
(Y) Yüksek Seviye | Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk | Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk | Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.
(ÇD) Çok Düşük Risk | Anlamsız
Uyarı: Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucu risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.